УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.О.Ф.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ года

**ПРАВИЛА**

**пожарной безопасности в архивохранилищах организации**

В целях предупреждения возникновения пожара категорически **запрещается:**

1. Курить.

2.Пользоваться электрическими приборами: электроплитками, электрочайниками и др., вне отведенных для этих целей мест.

3. Пользоваться переносными электролампами, шнуры которых полностью не заключены в резиновые штанги, а электролампы не защищены стеклянными колпачками с укрепленной на рукоятке металлической сеткой.

4. Нарушать состояние электропроводки, как – то: заклеивать ее бумагой, оттягивать шпагатом, завешивать плакатами, картинами, вешать одежду на ролика выключатели, розетки, обертывать электролампочки бумагой или материей в виде абажуров и т.д.

5. Оставлять включенными в электророзетки, вилки настольных ламп и другого оборудования после окончания работы.

6. Производить устройство всякого рода временной электропроводки, заменять предохранители кустарными.

7. Оставлять помещения после работы неубранными от горючих материалов (отходов бумаги, фотопленки, упаковочного материала и т.д.).

8. Закрывать архивохранилища, и рабочие комнаты после окончания рабочего дня без предварительного осмотра их работниками, ответственными за пожарную безопасность.

9. Загромождать столами, шкафами и другими предметами проходы между стеллажами, выходы, входы, коридоры и подступы к противопожарному инвентарю и оборудованию.

10. Складировать, хранить в архивохранилищах инородные документальным материалам предметы.

11. Хранить легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества.

12. Производить работу с применением открытого огня и огнеопасных работ без ведома и непосредственного присутствия ответственного за пожарной безопасность.

13. Во всех помещениях, после окончания работы, электроосвещение должно быть выключено.

14. В случае возникновения пожара или признаков загорания (запаха, гари, дыма, жженой резины и т.п.) работники архива обязаны немедленно сообщить об этом в пожарную охрану и принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны и т.д.).

Ответственный за архив *(подпись) (расшифровка подписи)*

*Ознакомлены:*