Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Ейского района на 2017-2030 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Александровского сельского поселения Ейского района, Совет Александровского сельского поселения Ейского района р е ш и л:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Ейского  района на 2017-2030 годы (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации Александровского сельского поселения Ейского района (Мазнева) осуществить санкционирование расходов в пределах средств, предусмотренных в бюджете Александровского сельского поселения Ейского района на реализацию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Ейского  района Краснодарского края  на 2017-2030 годы

3. Общему отделу администрации  Александровского сельского поселения Ейского района (Макаренко):

обнародовать настоящее решение в специально установленных местах, в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина;

разместить настоящее решение на официальном сайте Александровского сельского поселения Ейского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского сельского поселения

Ейского района                                                                                   Э.А.Киселева

Председатель Совета

Александровского сельского поселения

Ейского района                                                                                       Ю.Л. Кошлец

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА решением Совета Александровского сельского поселения Ейского района от ____________ № ______ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Ейского района на 2017-2030 годы

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Ейского района на 2017-2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Ейского района на 2017-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Генеральный план Александровского сельского поселения Ейского района Краснодарского края; Устав Александровского сельского поселения Ейского района |
| Заказчик программы | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района Юридический и почтовый адрес: 353677, Краснодарский край, Ейский район, с. Александровка, ул. Советская, 31А |
| Разработчик программы | Администрация Александровского сельского поселения Ейского района Юридический и почтовый адрес: 353677, Краснодарский край, Ейский район, с. Александровка, ул. Советская, 31А |
| Цель программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения; реализация Генерального плана муниципального образования Александровское сельское поселение; обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. |
| Задачи программы | реализация Генерального плана муниципального образования Александровское сельское поселение; обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые показатели Программы | доступность для населения коммунальных услуг; качество коммунальных услуг; степень охвата потребителей приборами учета; надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2017 по 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2017-2030 годы составляют - 9,5 млн. руб., в том числе: бюджетные средства - 9,5 млн.руб., внебюджетные средства - 0,0 млн. руб., в том числе: Водоснабжение - 1,0 млн. руб., в том числе: бюджетные средства - 1,0 млн.руб., из них: внебюджетные средства - 0,0 млн. руб.; Электроснабжение - 4,5 млн. руб., в том числе: - внебюджетные средства - 0,0 млн. руб.; Газоснабжение - 3,0 млн. руб., в том числе: бюджетные средства - 0,0 млн. руб.; внебюджетные средства - 0,0 млн. руб.; ТБО - 1,0 млн.руб., в том числе: бюджетные средства - 1,0 млн.руб. внебюджетные средства - 0,0 млн. руб. |
| Основные исполнители Программы | администрация муниципального образования Ейский район (в рамках своих полномочий); администрация Александровского сельского поселения Ейского района (в рамках своих полномочий); физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий Программы. |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Ейского муниципального района Краснодарского края на 2017 - 2030 годы  разработана в соответствии с прогнозом социально - экономического развития поселения.

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 289-ФЗ);

2. Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития коммунальные системы поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

целеполагания - мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

системности - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

комплексности - формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, уличного освещения.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения Ейского района Краснодарского края представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2017 - 2030 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является, система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасности поселения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Раздел 1. Характеристика существующего состояния

коммунальной инфраструктуры Александровского
сельского поселения Ейского района

1.1 Водоснабжение и водоотведение

Существующие водопроводные сети на территории поселения эксплуатирует Александровское сельское поселение Ейского района.

Ейск Водоканал - это организация, осуществляющая поставку холодной воды  жителям Александровского сельского поселения (с. Александровка, хут. Зеленая Роща, пос. Садовый, пос. Степной,  пос. Яснопольский.), а также в полном объеме объектам социального назначения и предприятиям.  Водоснабжение х. Рассвет осуществляется от артскважины хозяйственно- питьевого назначения.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 года № 168. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Согласно справки Ейск Водоканал в настоящее время поставка и водоснабжение с. Александровка,  х. Зеленая Роща,  пос. Садовый, пос. Степной,  пос. Яснопольский, осуществляется от артезианских скважин Ейского группового водопровода МВ-II, проходящего вдоль автомагистрали Ейск-Краснодар, а далее  по южной границе села Александровка из стальных  труб диаметром 800 мм. В селе Александровка находится насосная станция, на территории которой имеются резервуары чистой воды в количестве 2-х штук, по 250 м3 каждый. А также одна артскважина  хозяйственно-питьевого назначения за  территорией  хутора Рассвет. Вода из магистрального водопровода  подается на резервуары села  Александровка и далее в водопроводную сеть с. Александровка, а затем  насосами в пос. Степной, пос. Яснопольский. Поселок  Садовый получают воду прямотоком из магистрального водопровода, а хутор Зеленая  Роща из магистрального водопровода, через водонапорную башню Рожновского.

Качество воды на основании протоколов полного химического и микробиологического анализа питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Протокол количественного химического анализа питьевой воды №7 от 13.01.14, пробы отбирались согласно ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ Р 51593-2000.

Водоснабжение  с. Александровка,  х. Зеленая Роща,  пос. Садовый, пос. Степной,  пос. Яснопольский, х. Рассвет -осуществляется через  водопроводные сети Ø40-200мм и протяженностью 32, 986  км,  степень износа сетей составляет 60 % . Согласно сведений, представленных в стратегии развития Ейского  района,  на сегодняшний момент особую озабоченность в сельском поселении вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Сети проложены по территории сельского поселения тупиковые Ø 40-200мм из труб разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен.  Уличные водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают требуемый расход  и напор в водопроводной сети. Питьевая вода подается населению гарантированного качества. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 95%.

К центральному водоснабжению населенных пунктов муниципального образования подключены административные, социально-культурные, образовательные учреждения, объекты сельхозпредприятий,  предприятия торговли, а также частный сектор.

1.2 Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение общественной застройки Александровского  сельского поселения осуществляется от пяти котельных: в с. Александровка  от двух котельных: котельная  № 1 (МДОУ ДС№18 с. Александровка  МО Ейский район и котельная № 2 (МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 24 (начальная школа), СДК с. Александровка, библиотека, Православный приход Свято-Троицкого храма, ж/д по ул. Советская,30), в пос. Степной от двух  котельных: котельная №3 (МБОУ СОШ №19) и котельная № 4 (МДОУ ДСКВ № 20 п. Степной МО Ейский район и СДК пос. Степной), в пос. Садовый : котельная  № 7 (МДОУ  ДС № 26 п. Садовый,  СДК пос. Садовый, амбулатория МУЗ ЦРБ, общежитие) - котельные и тепловые сети обслуживает  МУП «Ейские Тепловые Сети».

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми двухконтурными котлами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «Ейские Тепловые Сети».  Предприятие эксплуатирует  в  с. Александровка  две  котельные  (установленная мощность 0,82  Гкал/час)  и 1046 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении. В пос. Степной две  котельные  (суммарная мощность 0,576 Гкал/час)  и  511 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении. В пос. Садовый одна котельная (суммарная мощность  3,44 Гкал/час) и 744 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

1.3 Электроснабжение

В настоящее время источником электроснабжения Александровского сельского поселения являются трансформаторные подстанции ПС 35/10кВ «Александровка» и ПС 35/10кВ «Степная».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (в её последней редакции за 1999г.).

В связи с увеличением нагрузок сельского поселения в расчетном сроке и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, настоящим проектом рекомендуется произвести реконструкцию трансформаторной подстанции 35/10кВ «Александровка», на которой выполнить:

реконструкцию ОРУ 35кВ с заменой существующих масляных выключателей МВ 35кВ и СМВ 35кВ на элегазовые 35кВ;

замену РВС  РВС 35кВ, РВП 10кВ на ОПН;

замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ 10кВ на ячейки типа К и установку 2-х дополнительных линейных ячеек на каждую секцию шин РУ 10кВ. Выключатели принять вакуумные;

выполнить проектирование и монтаж ОСШ 10кВ.

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В данном проекте предусмотрено электроснабжение:

жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях;

проектируемых общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье (учреждения образования, воспитания, медицины; предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания и др.)

Расчетная электрическая нагрузка определена согласно следующих нормативных документов:

для жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях – РД 34.20.185 – 94.

общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье – СП 31-110-2003 и по проектам аналогичных объектов

Основные технико-экономические показатели по разделу «Электроснабжение» на расчетный срок.

| Показатели | Ед. измерения | На расчётный срок 2030г. |
| --- | --- | --- |
| Потребность в электроэнергии всего, в том числе: | млн.кВт/ год | 8,711 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч | 2330 |
| ПС35/10кВ | шт. | 2 |

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ «Надежная» с подвеской изолированного провода SAX 50-70-95;

для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решения на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Поставщиком электроэнергии в Александровком сельском поселении является 1 сетевая организация: ОАО «Кубаньэнерго».

Общая протяженность воздушных линий 0,4кв составляет - 56,849 км., 10 кВ - 49,5 км. Средний процент износа электрических сетей составляет 63%.

Потребители получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ от распределительной подстанции. Электрические сети поселения находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают пропуск потребляемой электроэнергии через распределительные сети.

С целью обеспечения высокой безопасности и повышения надежности эксплуатации электроснабжения Александровского сельского поселения систематически производится ремонт и реконструкция объектов электрических сетей, замена силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, прокладка воздушных линий с использованием провода марки СИП и другие ремонтно-восстановительные работы.

С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения производится планомерная замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии, такие как:

замена светильников марки РКУ на светильники ЖКУ;

замена на воздушных линиях неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод марки СИП.

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:

состояние изношенности сетей и оборудования;

необходимость модернизации оборудования ряда подстанций и сетей;

создание резервных мощностей на подстанциях за счёт установки вторых трансформаторов и увеличение их мощности.

1.4 Газоснабжение

Источником газоснабжения населенных пунктов Александровскогоо сельского поселения Ейского района  является существующая ГРС Александровская.

Давление газа на выходе – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Александровского сельского поселения Ейского района  осуществляется по  газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с проектными схемами газоснабжения.

Расчетные расходы газа

Расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г.

Расчеты годовых и часовых расходов газа

| № п/п | Наименование потребителей | Расход газа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения на расчетный срок, чел. | Годовой, тыс. м3 | Часовой, м3 |
| 1 | село Александровка | 3000 | 5520 | 3067 |
| 2 | хутор Зеленая Роща | 500 | 920 | 511 |
| 3 | хутор Рассвет | 100 | 184 | 102 |
| 4 | поселок Садовый | 1000 | 1840 | 1022 |
| 5 | поселок Степной | 2100 | 3864 | 2147 |
| 6 | поселок Яснопольский | 300 | 552 | 307 |
|  | Итого | 7000 | 12880 | 7156 |

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

1.5 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Вывоз ТБО с территории поселения осуществляется ООО «Коммунальщик» на полигон ТБО и путем самовывоза на стихийные свалки.

Остается несовершенной система очистки населенных мест, не всегда соблюдаются сроки плановой очистки территории от бытового мусора из–за нехватки специализированного транспорта контейнеров для сбора отходов.

Приоритетной экологической проблемой является строительство полигона твердых бытовых отходов. На сегодня в районе функционирует единственная санкционированная свалка ТБО в южной части городского поселения в районе п. Симоновка на площади 15 га, которая выработала свой ресурс, эксплуатируется без соблюдения экологических и санитарных требований. На территории Александровского сельского поселения находится одна недействующая свалка – с западной стороны от автодороги «Подъезд к п. Степной».

Согласно положениям схемы территориального развития Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

В результате анализа существующего положения в системе расселения края были определены 5 функционально-планировочных зон для размещения базовых единиц системы санитарной очистки:

1. Азово-причерноморская курортно-рекреационная зона.

2. Зона сельскохозяйственного использования с высоким экономическим потенциалом – зона преимущественного рисоводства в западной части края.

3. Зона густозаселенных центральных  районов.

4. Пояс агропромышленного комплекса, расположенный в северной равнинной части края.

5. Горная зона очагового животноводческого земледелия.

В указанных зонах должны быть определены места для размещения территориальных объектов становления системы обращения с отходами:

комплексы по переработке и утилизации отходов производства и потребления на территории Краснодарского края;

перегрузочные и сортировочные комплексы.

Ейский район, согласно данному зонированию, относится к Азово-причерноморской курортно-рекреационной зоне.

Строительство центрального предприятия по сортировке, переработке вторичного сырья с захоронением неперерабатываемого сырья заложено на территории Ейского городского поселения в южной его части, в районе существующей свалки.

Согласно утвержденной схеме территориального планирования Ейского района необходима рекультивация всех существующих свалок мусора и принято решение организации площадок временного хранения ТБО с пунктами первичной сортировки в Должанском сельском поселении на месте рекультивируемого полигона, а также в Ясенском и Камышеватском сельском поселении на специально отведенной территории. С перечисленных площадок отходы планируется свозить на предприятие  переработки твердых бытовых отходов в Ейском городском поселении.

Месторазмещение объектов сортировки, хранения и переработки ТБО определено с учетом норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  с учетом территориальных ограничений ввиду преобладания особо ценных сельскохозяйственных земель и неблагоприятных инженерно-геологических условий, а также с учетом транспортной доступности. Таким образом, ТБО из Александровского сельского поселения сразу будет вывозиться непосредственно на центральное предприятие по сортировке и переработке ТБО, расположенное на территории Ейского городского поселения.

Улучшение экологической ситуации на территории поселения возможно посредством снижения антропогенной нагрузки на природную среду путем совершенствования системы управления и внедрения новых технологий в области обращения с твердыми бытовыми отходами.

Развитие инфраструктуры первичной переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки населенных пунктов района, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов.

При использовании технологии сортировки отходов, также как и при комплексной переработке, наиболее существенным и важным элементом схемы обращения с отходами при данном подходе является их раздельный сбор в источнике образования. Выбор метода сепарации ТБО (механическая, ручная и т.д.), количества выделяемых фракций, способов их дальнейшей утилизации и обезвреживания определяет эффективность цепочки удаления отходов в целом.

Отходы, содержащие опасные химические соединения, включая отходы, загрязненные нефтепродуктами, в специальных контейнерах планируется вывозить с территории района на переработку и утилизацию специализированными предприятиями.

Вопросы утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов до сегодняшнего дня остаются незакрытыми. Установок по обезвреживанию и утилизации пестицидов нет.

1.6 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Александровском сельском поселении разработан проект муниципальной долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Основными целями Программы являются:

- Снижение удельных показателей потребления электрической энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов.

- Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.

- Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.

Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд.

Бюджетная сфера

На территории поселения осуществляют деятельность 1 крупное предприятие (ООО «Плодовое») и 2 средних (ООО «Восход» и ООО Степное), а также, 26 магазинов, 2 предприятия общественного питания, 2 предприятия бытового обслуживания, 2 аптеки, 3 отделения почты, 1 отделение банка, 1 опорный пункт охраны порядка.

ООО «Плодовое» обрабатывает 1211 га земли, причем большая часть это сады - 925 га. Основной вид деятельности предприятия – садоводство. В 2010 году хозяйство вырастило 9741 тонну плодов. Средняя урожайность семечковых культур - 188ц/га косточковых - 83,1 ц/га.

Развитие личного подсобного хозяйства.  Важную роль в экономике поселения имеет развитие малых форм хозяйствования на селе. Поголовье животных в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на 01.01.2011 года составляет: КРС - 320 голов, в том числе 165 коров, свиней- 855 голов, овец и коз 123 головы, лошадей - 10 голов, кроликов - 485 голов, нутрий - 28 голов, птицы около - 20 тыс. голов, пчелопакетов - 120ед.

Малое и среднее предпринимательство. По состоянию на 1 января 2011 года на территории сельского поселения 439 человек осуществляют деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства. Структуру малых предприятий составляют: торговля - 23, транспортные услуги – 10, сельское хозяйство и услуги в области производства сельхозпродукции КФХ и ИП - 38.

Социальная сфера. В социальной сфере поселения действуют 3 детских сада, 3 общеобразовательных  школы, 3 амбулатории, 2 ФАПа, станция скорой помощи, 3 сельских дома культуры, сельский клуб, 3 библиотеки, 3 футбольных поля, спортивная площадка, 4 спортзала и 2 спортивно-тренажерных зала.

Жилищный фонд

Численность постоянного населения Александровского сельского поселения в 2011 году составила — 5741 человека, что составляет 4,1% от общей численности Ейского района, площадь поселения — 153 км2, плотность населения — 37,5 чел/км2.

Демографическая ситуация в Александровском сельском поселении на протяжении нескольких лет остается стабильной. До 2030 года численность населения поселения вырастет на 22%, поскольку будет наблюдаться рост рождаемости и сокращение смертности.

Доля экономически активного населения в 2011 году составила 37% от общего населения поселения, безработных зарегистрировано 615 человек.

В состав Александровского сельского поселения входит 6 населенных пунктов: административный центр село Александровка, хутор Зеленая Роща, хутор Рассвет, поселок  Садовый, поселок Степной и поселок Яснопольский.

Учет расхода воды в бюджетных организациях  ведется по приборам учета. Обеспеченность приборами учета населения – 98,5 %, учреждений 100%.

Учет расхода тепловой энергии и электроэнергии ведется по приборам учета. Обеспеченность приборами учета составляет 100%.

Раздел 2. Перспективы развития Александровского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

2.1 Динамика и прогноз численности населения

Прогноз перспективной численности населения. Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Александровского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены: повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности, рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

I очередь – ориентировочно до 2020 год;

расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2010 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использованы следующие материалы:

данные по Всероссийской переписи населения 2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Ейскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края » с 2002 г. по 2011 г.).

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что населенные пункты имеют потенциал для территориального развития, что обеспечивает возможность их численного увеличения, как за счет прирезаемых участков земель населенных пунктов, так и за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Основными показателями в прогнозе являются существующая и прогнозная численность населения Александровского сельского поселения.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края «Сельские населенные пункты в Краснодарского края на 1 января 2011 года».

Прогноз численности населения проведен с учетом заложенных тенденций в схеме территориального планирования Ейского района Краснодарского края.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико-, и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и непосредственно в Ейском районе эффективной демографической и миграционной политики: рост уровня рождаемости; снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов; рост показателя ожидаемой продолжительности жизни; рост миграционных потоков, в том числе миграционного прироста населения, прибывающего на проектируемую территорию с целью постоянного либо временного проживания населения (преимущественно в период 2017-2030 гг.).

После этого, основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и миграционного движения населения на прогнозный период с 2011 до 2030 года. В качестве основных тенденций прогнозируются следующие:

увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,41 до 2,01 рождений на 1 женщину детородного возраста;

увеличение средней продолжительности жизни с 69,1 до 72,1 лет;

сохранение общего коэффициента рождаемости на уровне 10,8-11,7 человек на 1000 населения;

снижение смертности с 15,0 до 10,6 человек на 1000 населения.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.*

| Наименование показателя | 2011 | 2012-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный коэффициент рождаемости, рождений на 1 женщину | 1,41 | 1,48 | 1,61 | 1,86 | 2,01 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 69,1 | 68,9 | 69,8 | 70,2 | 72,1 |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 10,8 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,7 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 15,0 | 14,0 | 13,6 | 12,3 | 10,6 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -4,2 | -2,8 | -2,3 | -0,9 | 1,2 |

* Прогнозные демографические и миграционные показатели приведены в среднем за 5-летний период.

На основе современного состояния и заложенных тенденций демографической и миграционной активности, с помощью метода «передвижки возрастов» были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения на расчетный срок до 2030 года.

Прогнозируемое изменение половозрастной структуры (ПВС) поселения с 2010 по 2030 годы характеризуются:

увеличением доли населения моложе трудоспособного возраста на 2,7%;

уменьшением доли населения трудоспособного возраста на 6,5%;

увеличением доли населения старше трудоспособного возраста на 3,7%.

Прогноз динамики возрастной структуры населения 
Александровского сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2011 | 2012-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 16,0 | 16,5 | 17,4 | 18,4 | 18,7 |
| - трудоспособного возраста | 59,7 | 57,8 | 55,9 | 54,3 | 53,2 |
| - старше трудоспособного возраста | 24,4 | 25,8 | 26,7 | 27,4 | 28,1 |

Опираясь на заложенные тенденции и расчетные показатели демографической и миграционной активности, была определена проектная численность населения Александровского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 7000 человек.

Прогноз численности и возрастной структуры 
населения Александровского сельского поселения.

| Возрастная группа населения | 2011 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, в том числе | 5741 | 5862 | 6135 | 6504 | 7000 |
| - моложе трудоспособного возраста | 916 | 966 | 1068 | 1194 | 1308 |
| - трудоспособного возраста | 3426 | 3386 | 3427 | 3529 | 3726 |
| - старше трудоспособного возраста | 1399 | 1510 | 1640 | 1781 | 1966 |

Существующая половозрастная структура населения                                    Проектная половозрастная структура населения

Александровского сельского поселения                                                                  Александровского сельского поселения

Генеральным планом предлагается развитие всех населенных пунктов. Наибольший прирост населения прогнозируется в с. Александровка и пос. Степной.

Существующая и проектная численность Александровского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| село Александровка | 2440 | 3000 | 560 |
| хутор Зеленая Роща | 391 | 500 | 109 |
| хутор Рассвет | 66 | 100 | 34 |
| поселок Садовый | 808 | 1000 | 192 |
| поселок Степной | 1766 | 2100 | 334 |
| поселок Яснопольский | 270 | 300 | 30 |
| ВСЕГО | 5741 | 7000 | 1259 |

Существующие и проектные показатели Александровского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Площадь, га | Численность населения, чел. | Площадь, га |
| 1 | село Александровка | 2440 | 295,61 | 3000 | 348,92 |
| 2 | хутор Зеленая Роща | 391 | 71,78 | 500 | 72,79 |
| 3 | хутор Рассвет | 66 | 10,13 | 100 | 14,3 |
| 4 | поселок Садовый | 808 | 64,97 | 1000 | 121,44 |
| 5 | поселок Степной | 1766 | 192,65 | 2100 | 276,21 |
| 6 | поселок Яснопольский | 270 | 23,08 | 300 | 38,46 |
| ВСЕГО | 5741 | 658,22 | 7000 | 872,1 |

Современная и прогнозная численность населенных пунктов 
Александровского сельского поселения

2.2 Занятость населения и прогноз изменения доходов населения

В 2014 году ситуация на рынке труда Александровского сельского поселения оставалась стабильной.

На 01.01.2014 потребность в работниках составляла 65 вакансий, из них 87% - по рабочим профессиям.

В 2014 году за государственной услугой содействия в поиске подходящей работы обратилось 136 человек. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в течение 2014 года, уменьшилась по сравнению с 2010 годом. Уровень регистрируемой безработицы уменьшился с 1,0% на начало 2013 года до 0,69% на начало 2014 года.

Реализовывались дополнительные меры по стабилизации рынка труда в рамках ведомственной целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда Краснодарского края на 2011 год».

Своевременно и в полном объеме осуществлялась социальная поддержка безработных граждан. Затраты на социальные выплаты в виде пособия по безработице и материальной помощи безработным гражданам в 2014 году составили 4250,7 тыс.рублей, на выплату стипендии и материальной помощи безработным гражданам, проходящим профессиональное обучение по направлению службы занятости, - 1633,6 тыс.руб.

Средняя заработная плата в поселении в 2015 году составила 14030 руб/мес, в 2016 - 15552 руб./мес. Покупательная способность заработной платы составляет 1,9 набора прожиточного минимума трудоспособного населения.

2.3 Прогноз развития промышленности

Основными направлениями в развитии экономики поселения является разнообразие экономической специализации, сочетание крупных промышленных производств, сельскохозяйственных организаций и малых сфер экономики.

Структура экономики Александровского сельского поселения выглядит следующим образом:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Предприятия Александровского сельского поселения занимаются:

выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;

животноводство.

В таблице приводится перечень основных предприятий Александровского сельского поселения.

Таблица 1

| № п/п | Наименование предприятия | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Александровка |
| 1 | Администрация Александровского сельского поселения | 1 работающий | 16 |
| 2 | МОУ СОШ № 24 | 1 учащийся и 1 преподаватель | 320 |
| 3 | МДОУ ДС №18 с. Александровка МО Ейский район | 1 воспитанник | 86 |
| 4 | СДК | 1 работающий | 5 |
| 5 | Офис врача общей практики с. Александровка МУЗ ЕЦРБ | посещений в смену | 11 |
| 6 | ГБУ СО КК «Ейский КЦСО «Приазовье» | 1 работающий | 6 |
| 7 | МУП «Тепловые сети» | 1 работающий | 8 |
| пос. Садовый |
| 1 | Офис врача общей практики пос. Садовый МУЗ ЕЦРБ | посещений в смену | 6 |
| 2 | МДОУ ДС № 26 пос. Садовый, МО Ейский район | 1 воспитанник | 62 |
| 3 | ООО «Плодовое» | 1 работающий | 25 |
| 4 | СДК | 1 работающий | 5 |
| 5 | МУП «Тепловые сети» | 1 работающий | 4 |
| пос. Степной |
| 1 | МОУ СОШ № 19 | 1 учащийся и 1 преподователь | 205 |
| 2 | МДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район | 1 воспитанник | 89 |
| 3 | Офис врача общей практики пос. Степной МУЗ ЕЦРБ | посещение в смену | 10 |
| 4 | СДК | 1 работающий | 5 |
| 5 | Ветучасток | 1 работающий | 3 |
| 6 | Отделение социальной защиты | 1 работающий | 3 |
| 7 | МУП «Тепловые сети» | 1 работающий | 8 |
| хут. Зеленая Роща |
| 1 | ФАП | посещение в смену | 5 |
| 2 | Сельский клуб | 1 работающий | 3 |

На территории поселения осуществляют деятельность 1 крупное предприятие (ООО «Плодовое») и 2 средних (ООО «Восход» и ООО Степное), а также, 26 магазинов, 2 предприятия общественного питания, 2 предприятия бытового обслуживания, 2 аптеки, 3 отделения почты, 1 отделение банка, 1 опорный пункт охраны порядка.

ООО «Плодовое» обрабатывает 1211 га земли, причем большая часть это сады - 925 га. Основной вид деятельности предприятия – садоводство. В 2010 году хозяйство вырастило 9741 тонну плодов. Средняя урожайность семечковых культур - 188ц/га косточковых - 83,1 ц/га.

Развитие личного подсобного хозяйства.  Важную роль в экономике поселения имеет развитие малых форм хозяйствования на селе. Поголовье животных в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на 01.01.2011 года составляет: КРС - 320 голов, в том числе 165 коров, свиней- 855 голов, овец и коз 123 головы, лошадей - 10 голов, кроликов - 485 голов, нутрий - 28 голов, птицы около - 20 тыс. голов, пчелопакетов - 120ед.

Малое и среднее предпринимательство. По состоянию на 1 января 2011 года на территории сельского поселения 439 человек осуществляют деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства. Структуру малых предприятий составляют: торговля - 23, транспортные услуги – 10, сельское хозяйство и услуги в области производства сельхозпродукции КФХ и ИП - 38.

Социальная сфера. В социальной сфере поселения действуют 3 детских сада, 3 общеобразовательных  школы, 3 амбулатории, 2 ФАПа, станция скорой помощи, 3 сельских дома культуры, сельский клуб, 3 библиотеки, 3 футбольных поля, спортивная площадка, 4 спортзала и 2 спортивно-тренажерных зала.

2.4 Прогноз развития застройки

В настоящее время на территории поселения проживает 5450 человек. Прогноз численности постоянного населения определил увеличение до 7000 человек. Цель данного раздела — определить потребность в новых территориях, обеспечивающих возможность расселения проектной численности населения, а также устойчивое развитие экономики поселения, включая размещение объектов транспорта, инженерной, социальной инфраструктур, промышленные, производственные и иные объекты, в том числе инвестиционные площадки.

Для этого были произведены расчеты потребности в территориях различного назначения.

Исходя из прогнозной численности поселения, прирост постоянного населения составляет 1650 чел., при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3, расселению подлежит 550 семей. При размере земельного участка 0,3 га для сельской местности, дополнительно потребуется 126 га новых территорий для ИЖС.

Расчет территории для размещения новых объектов социального, культурного, коммунально-бытового обслуживания произведен исходя нормы 25% от площади новой жилой территории (31,5 га).

Расчет территории, занимаемой улично-дорожной сетью, составляет 10 -15 % от селитебной застройки (12,6 га).

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно нормам СНиП 2.07.01.-89*. Площадь озелененных территорий для сельских поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м2/чел. Проектная площадь озелененных территорий в поселении на расчетный срок составляет 8,4 га.

Расчет коммунально-складской зоны производится, исходя из норматива 2,5 м2 на одного человека постоянного населения. Потребность в коммунально-складской зоне составит 1,75 га.

Таким образом, на расчетный срок необходимо новых территорий под освоение 180,25 га. Учитывая, что неосвоенной территории в существующих границах недостаточно, генеральным планом предусмотрено дополнительное освоение земель за границами населенных пунктов в количестве 202,94 га из земель сельскохозяйственного назначения.

2.5 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

2.5.1 Холодное водоснабжение

Приборы коммерческого учета воды установлены во всех административных, образовательных и культурных учреждениях. В частном секторе обеспеченность потребителей приборами учета составляет 98,5%.

Количество абонентов в сельском поселении всего – 2071 шт. Количество абонентов, обеспеченных приборами учета – 2040 шт. Приборы коммерческого учета воды установлены во всех административных, образовательных, медицинских учреждениях, на предприятиях. Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета планируется выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Абоненты населенных пунктов Александровского  сельского поселения снабжаются водой  от артезианских скважин Ейского группового магистрального водопровода. Система водоснабжения находится в изношенном состоянии и обеспечивает только существующее водопотребление в населенных пунктах. 	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, приведён в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | Нормативное водопотребление, м3/сут | Существующее водопотребление, м3/сут | Резерв производст-венных мощностей, м3/сут | Дефицит производст-венных мощностей,. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Александровка | 472,971 | 165 | имеется | нет |
| 2 | хут. Зеленая Роща | 61,77 | 33,6 | имеется | нет |
| 3 | пос. Яснопольский | 39,1 | 18,2 | имеется | нет |
| 4 | пос. Степной | 292,617 | 108,5 | имеется | нет |
| 5 | пос. Садовый | 130,37 | 67 | имеется | нет |
| 6 | хут. Рассвет | 9,76 | 9,76 | имеется | нет |
|  | ИТОГО СП | 1006,63 | 402,1 | имеется | нет |

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

Таблица 3

| № п/п | Населенный пункт | Существующее положение 2013 г | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое потребление, м3 | Среднесуточное, м3/сут | Годовое потребление, м3 | Среднесуточное, м3/сут |
| 1 | с. Александровка | 60212 | 165 | 275940 | 756 |
| 2 | хут. Зеленая Роща | 12282 | 33,6 | 38325 | 105 |
| 3 | пос. Яснопольский | 6649 | 18,2 | 21170 | 58 |
| 4 | пос. Степной | 39598 | 108,5 | 160965 | 441 |
| 5 | пос. Садовый | 24512 | 67 | 76650 | 210 |
| 6 | хут. Рассвет | 3562 | 9,8 | 7665 | 21 |
|  | Всего по СП: | 146815 | 402,1 | 580715 | 1591 |

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице 4.

Таблица 4

| Показатели | 2013г, м3/год | Расчетный срок 2030г, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Объекты общественно-делового назначения | 10,006 | 10,110 |
| Жилые здания | 133,140 | 177,026 |

2.5.2 Теплоснабжение

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

В настоящее время централизованное теплоснабжение общественной застройки Александровского  сельского поселения осуществляется от пяти котельных: в сАлександровка  от двух котельных: котельная  № 1 (МДОУ ДС№18 с. Александровка  МО Ейский район и котельная № 2 (МОУ СОШ № 24, МОУ СОШ № 24 (начальная школа), СДК с. Александровка, библиотека, Православный приход Свято-Троицкого храма, ж/д по ул. Советская,30), в пос. Степной от двух  котельных: котельная №3 (МОУ СОШ №19) и котельная № 4 (МДОУ ДСКВ № 20 п. Степной МО Ейский район и СДК пос. Степной), в пос. Садовый : котельная  № 7 (МДОУ  ДС № 26 п. Садовый,  МО Ейский район СДК пос. Садовый, амбулатория МУЗ ЦРБ, общежитие)-котельные и тепловые сети обслуживает  МУП «Ейские Тепловые Сети».

Частный сектор отапливается печами и индивидуальными газовыми двухконтурными котлами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «Ейские Тепловые Сети».  Предприятие эксплуатирует  в  с. Александровка  две  котельные  (установленная мощность 0,82  Гкал/час)  и 1046 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении. В пос. Степной две  котельные  (суммарная мощность 0,576 Гкал/час)  и  511 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении. В пос. Садовый одна котельная (суммарная мощность  3,44 Гкал/час) и 744 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

2.5.3 Электроснабжение

В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий на период до 2019 года и на перспективу до 2030 года, планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2016 года.

2.5.4 Газоснабжение

В настоящее время все населенные пункты поселения газифицированы природным газом от ГРС «Александровская».

Генпланом планируется газификация новых жилых кварталов, со строительством газопроводов высокого давления от ГРС до ГРП (ШРП). Мощность существующей ГРС позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Раздел 3 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения

3.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Постановлением Правительства Краснодарского края от 7 октября 2009 года №16 «Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Показатели по доступности для населения коммунальных услуг представлены в разделе 5.1 Обосновывающих материалов.

3.2 Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра, позволяет определить качество обслуживания абонентов, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Александровского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

долей ежегодно заменяемых сетей;

уровнем потерь и неучтенных расходов.

Эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей:

уровень использования производственных мощностей, наличие дефицита мощности и обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии и удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2 Обосновывающих материалов.

3.3 Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлены в разделе 5.3 Обосновывающих материалов.

3.4 Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 6. Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 5.4 Обосновывающих материалов.

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Газоснабжение | Количество перерывов в газоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения |

3.5 Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, представлены в разделе 5.5 Обосновывающих материалов.

Раздел 4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

4.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения на 2017-2030 годы. Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

проектирование новых объектов водоснабжения;

модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в разделе 6 Обосновывающих материалов.

4.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

4.3 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации линий фонарного освещения.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 8 Обосновывающих материалов.

4.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству и реконструкции на 2017-2030 годы, в том числе:

проектирование и разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления;

проектирование и разработка проектно-сметной документации на строительство ШРП.

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 9 Обосновывающих материалов.

4.5 Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении)

твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

4.6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы

для населения

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит 9,5 млн. руб., в том числе:

бюджетные средства - 9,5 млн.руб.,:

внебюджетные средства - 0,0 млн. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) | Источники инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 2017-2030 годы | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Холодное водоснабжение |
| 1 | Строительство водопроводной сети для новой застройки | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Электроснабжение |
| 1 | Модернизация линий фонарного освещения | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство новых линий фонарного освещения | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |
| 1 | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Итого: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Газоснабжение |
| 1 | Прокладка газопровода среднего давления | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 |
| 2 | Предусмотреть установку ГРП (ГРПШ) | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: | 9500,0 | 9500,0 | 0,0 |

На период 2017 - 2030 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 6. Динамика уровней тарифов на период 2017-2030 годы

|  | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | 55,05 | 57,25 | 59,54 | 61,92 | 75,34 | 91,66 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 (без НДС) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал (без НДС) | 2245,4 | 2312,72 | 2382,10 | 2453,57 | 2844,35 | 3297,39 |
| 4 | Горячее водоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Газоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | 6,03 | 6,45 | 6,90 | 7,39 | 10,36 | 14,53 |
| 6 | Электроснабжение, за 1 кВт*час (без НДС) | 3,11 | 3,27 | 3,43 | 3,60 | 4,59 | 5,86 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

В таблице 7 приведены прогнозные расчеты (на весь период действия Программы по годам) платы граждан за коммунальные услуги на семью из трех человек, проживающих в частных домах, соответствующих средним условиям проживания.

| Расчет платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, проживающих в многоквартирных (частных) домах, |
| --- |
| оборудованных централизованным холодным и горячим водоснабжением, |
| водоотведением, централизованным отоплением, с газовыми плитами |
| Год | Отопление | Горячее | Холодное | Водоотведение | Электроснабжение | Газоснабжение | Плата за |
|  |  |  | водоснабжение | водоснабжение |  |  |  |  |  |  | коммуна |
|  | тариф, руб. | норматив | тариф, | норматив | тариф, | норматив | тариф, | норматив | тариф, | норматив | тариф, | норматив | льные |
|  | за Гкал | потреб- | руб. за | потребле | руб. за | потребле | руб. за | потреб- | руб. за | потреб- | руб. за | потреб- | услуги |
|  |  | ления, | Гкал | ния, Гкал | куб. метр | ния, куб. | куб. метр | ления, | кВт.час | ления, | куб. метр | ления, | на семью |
|  |  | Гкал на |  | на чел. | воды | метр на | стоков | куб. метр |  | кВт.час на | (кг) | куб. метр | из трех |
|  |  | кв. метр |  |  |  | чел. |  | на чел. |  | чел. |  | (кг) на | человек |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 2017 | - | - | - | - | 27,17 | 7,45 | - | - | 3,98 | 116 | 6,757 | 13 | 2547,82 |
| 2018 | - | - | - | - | 30,16 | 7,45 | - | - | 4,42 | 116 | 7,620 | 13 | 2667,61 |
| 2019 | - | - | - | - | 33,17 | 7,45 | - | - | 4,86 | 116 | 8,547 | 13 | 2793,23 |
| 2020 | - | - | - | - | 36,16 | 7,45 | - | - | 5,30 | 116 | 9,528 | 13 | 2924,96 |
| 2025 | - | - | - | - | 39,05 | 7,45 | - | - | 5,72 | 116 | 10,552 | 13 | 3686,93 |
| 2030 | - | - | - | - | 41,78 | 7,45 | - | - | 6,12 | 116 | 11,602 | 13 | 4656,18 |

Таблица 7

4.7  Управление программой

4.7.1 Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет администрация Александровского сельского поселения.

4.7.2 Муниципальным заказчиком Программы является администрация Александровского сельского поселения.

4.7.3 Муниципальный заказчик программы:

обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовой год;

ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

4.7.4 Исполнителями Программы являются администрация Александровского сельского поселения, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и в сфере обращения ТБО.

4.7.5 Исполнители Программы:

подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

4.7.6 Ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы представляют в администрацию Александровского сельского поселения сведения о реализации Программы.

4.7.7 Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Александровского сельского поселения.

Раздел 5. Обосновывающие материалы

5.1 Перспективные показатели развития Александровского сельского

поселения

5.1.1 Характеристика Александровского сельского поселения

Александровское сельское поселение является одним из 11 поселений Ейского района, расположено в северно-восточной его части, на севере омывается Ейским лиманом, и граничит:  на западе – с Ейским городским поселением и Красноармейским сельским поселением, на востоке - с Щербиновским районом, на юго-западе - с Ейским сельским поселением Ейского района.

В состав Александровского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: административный центр - с. Александровка, а так же х.Зеленая Роща, х. Рассвет, п. Садовый, п. Степной, п. Яснопольский.

Среднегодовая численность постоянного населения Александровского сельского поселения в 2011 году составила 5,7 тыс. человек.

На территории поселения осуществляют деятельность 1 крупное предприятие (ООО «Плодовое») и 2 средних (ООО «Восход» и ООО Степное), а также, 26 магазинов, 2 предприятия общественного питания, 2 предприятия бытового обслуживания, 2 аптеки, 3 отделения почты, 1 отделение банка, 1 опорный пункт охраны порядка.

ООО «Плодовое» обрабатывает 1211 га земли, причем большая часть это сады - 925 га. Основной вид деятельности предприятия – садоводство. В 2010 году хозяйство вырастило 9741 тонну плодов. Средняя урожайность семечковых культур - 188ц/га косточковых - 83,1 ц/га.

Развитие личного подсобного хозяйства.  Важную роль в экономике поселения имеет развитие малых форм хозяйствования на селе. Поголовье животных в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах по состоянию на 01.01.2011 года составляет: КРС - 320 голов, в том числе 165 коров, свиней- 855 голов, овец и коз 123 головы, лошадей - 10 голов, кроликов - 485 голов, нутрий - 28 голов, птицы около - 20 тыс. голов, пчелопакетов - 120ед.

Малое и среднее предпринимательство. По состоянию на 1 января 2011 года на территории сельского поселения 439 человек осуществляют деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства. Структуру малых предприятий составляют: торговля - 23, транспортные услуги – 10, сельское хозяйство и услуги в области производства сельхозпродукции КФХ и ИП - 38.

Социальная сфера. В социальной сфере поселения действуют 3 детских сада, 3 общеобразовательных  школы, 3 амбулатории, 2 ФАПа, станция скорой помощи, 3 сельских дома культуры, сельский клуб, 3 библиотеки, 3 футбольных поля, спортивная площадка, 4 спортзала и 2 спортивно-тренажерных зала.

5.1.2 Прогноз численности и состава населения (демографический

прогноз)

Численность постоянного населения Александровского сельского поселения в 2011 году составила — 5741 человека, что составляет 4,1% от общей численности Ейского района, площадь поселения — 153 км2, плотность населения — 37,5 чел/км2.

Демографическая ситуация в Александровском сельском поселении на протяжении нескольких лет остается стабильной. До 2030 года численность населения поселения вырастет на 22%, поскольку будет наблюдаться рост рождаемости и сокращение смертности.

Доля экономически активного населения в 2011 году составила 37% от общего населения поселения, безработных зарегистрировано 615 человек.

В состав Александровского сельского поселения входит 6 населенных пунктов: административный центр село Александровка, хутор Зеленая Роща, хутор Рассвет, поселок  Садовый, поселок Степной и поселок Яснопольский.

Таблица 8 Численность населенных пунктов 
Александровского  сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Александровка | 2440 |
| 2 | хутор Зеленая Роща | 391 |
| 3 | хутор Рассвет | 66 |
| 4 | поселок Садовый | 808 |
| 5 | поселок Степной | 1766 |
| 6 | поселок Яснопольский | 270 |
|  | ВСЕГО | 5741 |

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Александровского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены: повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности, рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения Александровского сельского поселения разработан в разрезе входящих в него населенных пунктов по следующим проектным этапам:

I очередь – ориентировочно до 2020 года;

расчетный срок – ориентировочно до 2030 года;

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2011 г.

Расчет основных показателей демографической ситуации Александровского сельского поселения проводился на основе анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов. Большое внимание уделялось также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, уровня его жизни, миграционной привлекательности территории, устойчивости существующей экономической структуры на перспективу, экономико-географическому положению проектируемой территории, ее природно-ресурсному потенциалу, комфортности природной среды и т. д.

Основываясь на заложенных тенденциях демографической и миграционной активности, была определена проектная численность постоянного населения Александровского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 7 тыс. человек.

Таблица 9

Численность населенных пунктов 
Александровского  сельского поселения

| № | Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Александровка | 2440 | 3000 | 560 |
| 2 | хутор Зеленая Роща | 391 | 500 | 109 |
| 3 | хутор Рассвет | 66 | 100 | 34 |
| 4 | поселок Садовый | 808 | 1000 | 192 |
| 5 | поселок Степной | 1766 | 2100 | 334 |
| 6 | поселок Яснопольский | 270 | 300 | 30 |
|  | ВСЕГО | 5741 | 7000 | 1259 |

5.1.3 Прогноз развития промышленности

Территория Александровского сельского поселения в административных границах, установленна Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 714-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Ейский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края и составляет 15327,56 тыс. га, в том числе:

земли населенных пунктов 658,7 га;

земли сельскохозяйственного назначения 14641,3 га;

земли промышленности – 24,26 га.

Площади земель в существующих границах населенных пунктов недостаточны для их развития на расчетный срок генерального плана, таким образом, данным проектом планируется изменение существующих границ с учетом прироста населения и планируемого развития функциональных зон. В настоящем проекте определены границы земель, которые будут включены в категорию земель населенных пунктов, площадь которых составляет всего 183,92 га, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, 164,32 и 19,6 га из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики.

5.1.4 Прогноз развития застройки Александровского сельского

поселения

Сложившаяся планировочная структура поселения состоит из шести населенных пунктов, расположившихся вдоль основных транспортных путей.

На данном этапе развития транспортной инфраструктуры, большое значение имеет вопрос развития дорожной сети и транспортного комплекса.

С этой целью данным проектом разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и системы внешних связей, а именно:

1. Строительство участка автомобильной дороги «ст. Камышеватская – г. Краснодар», протяженностью 6,5 км в границе поселения (в случае строительства морского порта в станице Камышеватской);

2. Строительство новой ветки железной дороги к проектируемому грузовому порту, протяженностью 1,7 км в границе поселения;

3. Строительство дорог в новой жилой застройке;

4. Реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц.

Генеральным планом планируется создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с существующей планировочной структурой населенных пунктов и прилегающим к ним территориям. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Планировочная структура с. Александровка представляет собой компактное образование регулярной застройки с прямоугольной сеткой улиц.

Развитие селитебных территорий с. Александровка на расчетный срок генерального плана предусмотрено в юго-восточном направлении. На первую очередь освоения генеральным планом предусмотрено полное освоение и реконструкция кварталов внутри населенного пункта с размещением жилых зон и объектов общественного и социально-бытового назначения, согласно произведенным расчетам.

Развитие новых производственных территорий планируется в  северо-западной, западной, южной и юго-восточной части с. Александровка, а также предусмотрена реконструкция недействующих производственных объектов.

Развитие селитебных территорий с объектами обслуживания населения в п. Садовый предусмотрено в северной и центральной части населенного пункта. Предусмотрено развитие производственных зон так же в южной части населенного пункта. Предусмотрен резерв развития населенного пункта в западном направлении. В северной части, на берегу Ейского лимана предусмотрено озеленение общего пользования с возможностью создания набережной. В западной части п. Садовый запроектирована многофункциональная зона.

В х. Зеленая Роща новые территории не планируются, развитие селитебных территорий  предусмотрено за счет свободных участков в центральной части на севере населенного пункта. На берегу Ейского лимана предусмотрено озеленение общего пользования.

Развитие селитебных территорий с центрами повседневного обслуживания населения п. Степной предполагается в западном направлении, в восточной части населенного пункта, а также в южном направлении. В центральной части населенного пункта предполагается развитие общественной территории. Также в южной и северной частях населенного пункта предполагается размещение новых производственных территорий. Резерв развития производственных территорий выделен в восточном и юго-восточном направлении. Резерв развития населенных пунктов предполагается в северо-восточной части п. Степной.

В х. Рассвет развитие селитебных территорий с центром повседневного обслуживания населения предусмотрено в восточном направлении. В северо-западной части населенного пункта запроектированы новые производственные территории.

В п. Яснопольском новые селитебные территории предусмотрены в южной части населенного пункта. К югу от п. Яснопольского расположены  производственные территории, которые предусмотрены к реконструкции.

5.1.5 Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности.

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой:	совершенствованием

государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

Согласно постановлению Правительства Краснодарского края «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Краснодарскому краю» величина прожиточного минимума по трудоспособному населению Александровского сельского поселения за 6 месяцев 2013 года составила 6315 руб. и выросла на 14,9 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 года (5497 руб.).

В среднем на душу населения величина прожиточного минимума составила 5911 руб. и увеличилась на 14,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 года (5166 руб.).

5.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на холодное водоснабжение и водоотведение по годам до 2030 года выполнен на основании прогнозных данных.

Таблица 10.Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению

| № п/п | Населенный пункт | Существующее положение 2013 г | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое потребление, м3 | Среднесуточное, м3/сут | Годовое потребление, м3 | Среднесуточное, м3/сут |
| 1 | с. Александровка | 60212 | 165 | 275940 | 756 |
| 2 | хут. Зеленая Роща | 12282 | 33,6 | 38325 | 105 |
| 3 | пос. Яснопольский | 6649 | 18,2 | 21170 | 58 |
| 4 | пос. Степной | 39598 | 108,5 | 160965 | 441 |
| 5 | пос. Садовый | 24512 | 67 | 76650 | 210 |
| 6 | хут. Рассвет | 3562 | 9,8 | 7665 | 21 |
|  | Всего по СП: | 146815 | 402,1 | 580715 | 1591 |

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на период до 2018 года и на перспективу до 2030 года планируется на уровне 2014 года - 8724,9 тыс. кВт/час. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

В перспективе объемы потребляемого природного газа будут увеличиваться в связи с увеличением мощностей действующих предприятий, с увеличением потребления природного газа в существующей индивидуальной жилой застройке и вновь присоединяемыми нагрузками.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития Александровского сельского поселения, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере за последние 3 года.

Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением.

5.3 Характеристика состояния и проблем коммунальной

инфраструктуры

5.3.1 Холодное водоснабжение

Общая протяженность разводящих сетей  –32,986 км.

Объем потерь воды и неучтенные расходы в 2013 году составили 53,8% от количества поданной воды в сеть, в т.ч. в с. Александровка- 90,707 м3 или 59,8 %,  х. Зеленая Роща- 15,48 м3 или 53 %, пос. Садовый- 29,11 м3 или 54,5%,  пос. Степной- 42,45 м3 или 48,1 %,  пос. Яснопольский- 7,68 м3 или 53,6 %. Таким образом, в настоящее время снабжение населенных пунктов сельского поселения питьевой водой осуществляется нестабильно в связи с повышенным износом разводящих сетей и частыми аварийными ситуациями, вызванными порывами труб. Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в  изношенном состоянии, но обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей,  расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Потребление воды в сельском поселении считается  на каждого жителя с учетом животных и птицы, находящихся домашнем хозяйстве.

Таблица 11

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2013 г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с. Александровка | 2315 | 685 | 3000 |
| 2 | пос. Степной | 1749 | 351 | 2100 |
| 3 | пос. Садовый | 767 | 233 | 1000 |
| 4 | пос. Яснопольский | 244 | 56 | 300 |
| 5 | хут. Зеленая Роща | 383 | 117 | 500 |
| 6 | хут. Рассвет | 61 | 39 | 100 |
|  | Итого | 5519 | 1481 | 7000 |

В таблице 3 даны все потребители воды муниципального образования на период до 2030 года.

В таблице 2 приведены существующие балансы водопотребления муниципального образования.

Существующие балансы водопотребления

Таблица 12

| Показатели водопользования | Ед. измерения | Водопотребление за 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| с. Александровка |  |  |
| Подано в сеть | тыс.м3 | 151,79 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях | тыс. м3 | 90,707 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях в% от поданной воды | % | 59,8 |
| Реализация всего | тыс. м3 | 60,212 |
| в т.ч. |  |  |
| население | тыс. м3 | 56,441 |
| учреждения | тыс. м3 | 3,771 |
| пос. Степной |  |  |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 82,35 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях | тыс. м3 | 24,447 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях в% от поданной воды | % | 48,1 |
| Реализация всего | тыс. м3 | 39,491 |
| в т.ч. |  |  |
| население | тыс. м3 | 37,052 |
| учреждения | тыс. м3 | 2,439 |
| пос. Садовый |  |  |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 54,000 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях | тыс. м3 | 29,107 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях в% от поданной воды | % | 54,5 |
| Реализация всего | тыс. м3 | 24,512 |
| в т.ч. |  |  |
| население | тыс. м3 | 20,82 |
| учреждения | тыс.м3 | 3,692 |
| пос. Яснопольский |  |  |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 13,884 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях | тыс. м3 | 7,686 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях в% от поданной воды | % | 53,6 |
| Реализация всего | тыс. м3 | 6,650 |
| в т.ч. |  |  |
| население | тыс. м3 | 6,579 |
| учреждения | тыс. м3 | 0,071 |
| хут. Зеленая Роща |  |  |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 26,345 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях | тыс. м3 | 15,485 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях в% от поданной воды | % | 53,0 |
| Реализация всего | тыс. м3 | 12,281 |
| в т.ч. |  |  |
| население | тыс. м3 | 12,248 |
| учреждения | тыс. м3 | 0,033 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0 |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 328,361 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях | тыс. м3 | 167,431 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях в % от поданной воды | % | 53,8 |
| Реализация всего | тыс. м3 | 143,146 |
| в т.ч. |  |  |
| население | тыс. м3 | 133,140 |
| учреждения | тыс. м3 | 10,006 |

Качество подаваемой населению питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение в СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем водоснабжения».

Основные особенности системы водоотведения:

В населенных пунктах на рассматриваемой территории централизованных систем канализации не имеется. В настоящее время население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

5.3.2 Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется в основном децентрализовано от индивидуальных источников тепла. К котельным подключены объекты социальной инфраструктуры и незначительное число домовладений поселения.

На территории Александровского сельского поселения основная часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

5.3.3 Электроснабжение

Существующие электрические сети 10кВ подлежат реконструкции с учетом перспективного развития сельского поселения. Планируется прокладка новых участков ВЛ10кВ от существующих трансформаторных подстанций.

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Источником электроснабжения проектируемых объектов Александровского сельского поселения приняты существующие трансформаторные подстанции -  ПС35/10кВ «Александровская», с трансформаторной мощностью 1*4 мВА и 1*2,5 мВА, ПС 35/10 кВ «Степная» с трансформаторной мощностью 1*2,5 MBA.

В связи с увеличением нагрузок сельского поселения на расчетный срок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающие питанием его потребителей, настоящим проектом рекомендуется произвести реконструкцию трансформаторных подстанций, на которых выполнить:

реконструкцию ОРУ 35кВ с заменой существующих масляных выключателей МВ 35кВ и СМВ 35кВ на элегазовые 35кВ;

замену РВС  РВС 35кВ, РВП 10кВ на ОПН;

замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ 10кВ на ячейки типа К и установку 2-х дополнительных линейных ячеек на каждую секцию шин РУ 10кВ. Выключатели принять вакуумные;

выполнить проектирование и монтаж ОСШ 10кВ;

строительство 4-х ТП 10/0,4 кВт

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

5.3.4 Газоснабжение

В Александровском сельском поселении эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей природного газа. Расчеты за предоставленные услуги по транспортировке природного газа, выполненные работы производятся на основании выставляемых счетов и счетов фактур.

Система газораспределения Александровского сельского поселения двухступенчатая высокого давления Р=0,6 МПа, и низкое до 0,003 МПа.

Газ используется на приготовление пищи, отопление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и промышленное потребление.

На 2013 год розничная цена на природный газ, реализуемый населению Александровского сельского поселения, установлена решением РЭК Краснодарского края от 17.12.2012 № 23 «Об установлении розничной цены на природный газ, реализуемый населению Краснодарского края».

Розничная цена (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению Краснодарского края для потребления, установлена:

- с 1 июля 2013 года в размере 6173,7 руб./тыс.куб.м.

Одним из вариантов улучшения ситуации с газоснабжением Александровского сельского поселения является реконструкция действующей ГРС, с целью увеличения ее производительности, и строительство новых распределительных газопроводов.

5.3.5 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Услуги по вывозу ТБО на территории поселения осуществляет ООО «Коммунальщик». Услугами данной организации пользуются все предприятия и учреждения, охват населения составляет порядка 40%, 60% населения осуществляет самовывоз мусора на несанкционированную и стихийные свалки.

5.4 Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации

Реализация политики энергосбережения на территории Александровского сельского поселения, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

В сельском поселении разработан проект Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

технические и технологические мероприятия (повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп, для объектов муниципальных учреждений).

5.5 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

5.5.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги определены в соответствии с решением коллегии

администрации Краснодарского края «О согласовании показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на 2012-2014 годы»:

- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - до 15,0 %.

- Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - до 16,2 %.

- Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги - выше 89 %.

- Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - до 20,1 %.

Согласно расчетных данных, в Александровском сельском поселении платы за коммунальные услуги по всем критериям доступны для населения на весь период действия Программы.

5.5.2 Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице 13.

Таблица 13 Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование Ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий - в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

5.5.3 Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта

коммунальных ресурсов представлены в таблице 14.

Таблица 14

|  | Наименование ресурса | Отопление и | Электричес- | Водоснабж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Наименование группы потребителей | горячее водоснабжение | кая энергия | ение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2012- 2014 | Бюджетные учреждения | - | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | - | 100 | 100 |
| 2015- 2016 | Бюджетные учреждения | - | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | - | 100 | 100 |
| 2017 | Бюджетные учреждения | - | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | - | 100 | 100 |
| 2018 - 2030 | Бюджетные учреждения | - | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | - | 100 | 100 |

5.5.4 Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Количество перерывов в электроснабжении потребителей. |
| Теплоснабжение | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, в следствии аварий и инцидентов |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, в следствии аварий и инцидентов |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении потребителей, в следствии аварий и инцидентов |

5.5.5 Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в

перспективе

Для обеспечения в полном объёме потребителей необходимыми ресурсами прирост мощностей и пропускной способности коммуникаций для доставки энергоресурсов должен составить не менее указанных в таблице 16 величин.

Таблица 16

| Дополнительное увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов: | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2023 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - электроэнергия, тыс. кВт | - | - | - | - | - | - | - |
| - тепловая энергия, Г кал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| - холодная вода, тыс. куб. м./сут | 0,375 | - | 0,455 | - | - | - | 0,550 |
| - объёмы водоотведения, тыс. куб.м./сут | - | - | - | - | - | - | - |
| - газ, тыс.куб.м/сут | 70,008 | - | 70,1 | - | - | - | 76,9 |

5.6 Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Александровского сельского поселения

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению Александровского сельского поселения приведена в таблице 17 на общую сумму 1000,0 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

обеспечить присоединение новых потребителей;

повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые территории;

снизить затраты на ремонты.

Таблица 17

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Александровского сельского поселения на 2017-2030 годы

| № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) | Источники инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 2017-2030 годы | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Холодное водоснабжение |
| 1 | Строительство водопроводной сети для новой застройки | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |

5.7 Инвестиционные проекты по теплоснабжению Александровского сельского поселения

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется в основном децентрализовано от индивидуальных источников тепла. К котельным подключены объекты социальной инфраструктуры и незначительное число домовладений поселения.

На территории Александровского сельского поселения основная часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

5.8 Инвестиционные проекты по электроснабжению Александровского

сельского поселения

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по модернизации существующих и строительство новых линий фонарного освещения:

Общая сумма инвестиционных проектов по электроснабжению составляет 4500,0 тыс. рублей.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению на 2017 - 2030 годы представлена в таблице 18.

Таблица 18

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению Александровского сельского поселения на 2017-2030 годы

| № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) | Источники инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 2017-2030 годы | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроснабжение |
| 1 | Модернизация линий фонарного освещения | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство новых линий фонарного освещения | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 |

5.9 Инвестиционные проекты по газоснабжению

Программой инвестиционного проекта в газоснабжении предусмотрены мероприятия на 2017-2030 годы на сумму 3000,0 тыс. руб. (таблица 19).

Таблица 19

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению Александровского сельского поселения на 2017-2030 годы

| № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) | Источники инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 2017-2030 годы | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газоснабжение |
| 1 | Прокладка газопровода среднего давления | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 |
| 2 | Предусмотреть установку ГРП (ГРПШ) | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 |

5.10 Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) ТБО

Программой инвестиционного проекта по утилизации (захоронению) ТБО предусмотрены мероприятия по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов на 2017-2030 годы на сумму 1000,0 тыс. руб. (20).

Таблица 20

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению Александровского сельского поселения на 2017-2030 годы

| № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) | Источники инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего за 2017-2030 годы | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |
| 1 | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Итого: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |

Раздел 6 Финансовые потребности для реализации программы

Таблица 21

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 -2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения и водоотведения | БС | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 2. Мероприятия в сфере электроснабжения | БС | 4500 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 3700,0 |
|  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 4500,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 3700,0 |
| 3. Мероприятия в сфере газоснабжения | БС | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  | ВС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| 4. Мероприятия в сфере захоронения (утилизации) ТБО | БС | 1000,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 850,0 |
|  | ВС | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 1000,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 850,0 |
| ВСЕГО, в том числе: |  | 9500,0 | 450,0 | 250,0 | 250,0 | 8550,0 |
| БС - бюджетные средства, в том числе: |  | 9500,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 8550,0 |
| ВС - внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы финансирования Программы на 2017-2030 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Раздел 7. Заключение

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения на 2017-2030 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями Александровского сельского поселения;

создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

улучшение экологической ситуации на территории Александровского сельского поселения;

принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

осуществление бюджетной политики Александровского сельского поселения в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств краевого и федерального бюджетов, средств инвесторов;- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

повышение уровня технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения;

расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

улучшить экологическую ситуацию на территории Александровского сельского поселения

за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливноэнергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.

Начальник финансового отдела                                                         Л.В.Мазнева