Ейский районный  Координационный Совет по обеспечению безопасности труда

Решение

от 28 сентября 2012 года									        № 3

«О состоянии электробезопасности в организациях промышленности

Ейского района»

Районный Координационный Совет по обеспечению безопасности труда отмечает, что Ейский территориальный отдел Ростехнадзора при проведении мероприятий по контролю промышленных предприятий Ейского района выявляет характерные нарушения:  - недоукомплектованность подготовленным электротехническим и электротехнологическим персоналом; несвоевременность проведения профилактических испытаний электрооборудования электроустановок; недоукомплектованность предприятий необходимой технической документацией по организации эксплуатации электроустановок; отсутствие ведения работы с электротехническим персоналом; несвоевременность проведения проверки знаний у персонала; недоукомплектованность электроустановок электрозащитными средствами.

С каждым годом ухудшается техническое состояние электрооборудования электроустановок промышленных предприятий. Предприятия не вкладывают средства в реконструкцию и модернизацию электрооборудования. Износ оборудования составляет 90-95%. Электроустановки морально и физически устарели. Не проводится техническое освидетельствование установок, отработавших нормативный срок.

Районный Координационный Совет по обеспечению безопасности труда решил:

1. Информацию инспектора Ейского территориального отдела Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Р.В.Курицина принять к сведению.

2. Управлению экономического развития муниципального образования Ейский район рекомендовать:

2.1. Регулярно проводить совещания с участием контролирующих органов и заслушиванием отчетов руководителей организаций, на которых выявлено наибольшее количество грубых нарушений действующих Правил в области электробезопасности.

3. Руководителям организаций промышленности:

3.1.Повысить ответственность специалистов и работников за нарушение требований действующих Правил в области электробезопасности и за невыполнение требований Энергонадзора, предъявляемых в ходе проверок.

3.2. Укомплектовать штаты квалифицированным электротехническим персоналом или заключить договоры со специализированными организациями для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок.

3.3. Обеспечить проведение систематического обучения по электробезопасности лиц, ответственных за электрохозяйство, электротехнического и электротехнологического персонала.

3.4.Обеспечить устранение нарушений, отмеченных в актах-предписаниях органов Ростехнадзора.

Заместитель председателя Координационного

Совета по обеспечению безопасности труда					   А.В.Кононов